ANEXO I

Módulos Profesionales

Módulo Profesional: Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios

Código: 0237

Duración: 128 horas

Contenidos:

Identificación de los elementos de infraestructuras de telecomunicaciones.

- Normativa sobre infraestructuras comunes para servicios de telecomunicación en edificios (ICT).

- Instalaciones de ICT:

- Recintos y registros. Canalizaciones y redes.

- Antenas y líneas de transmisión:

  - Antenas de radio.

  - Antenas de TV. Tipos y elementos.

- Telefonía interior e intercomunicación.

- Sistemas de telefonía: conceptos y ámbito de aplicación.

- Centrales telefónicas: tipología, características y jerarquías.

- Centralitas telefónicas privadas PBX.

- Simbología en las instalaciones de ICT.

- Sistemas de interfonía y videoportería: conceptos básicos y ámbito de aplicación.

- Control de accesos y seguridad.

- Redes digitales y tecnologías emergentes.

- Cableado estructurado: racks, categoría de cableado y conectores.

Configuración de pequeñas instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios:

- Normativa sobre infraestructuras comunes para servicios de telecomunicación en edificios (ICT).

- Configuración de las instalaciones de antenas:

  - Parábolas, mástiles, torres y accesorios de montaje.

  - Equipo de cabecera.

  - Elementos para la distribución.

  - Redes: cables, fibra óptica y elementos de interconexión.

  - Instalaciones de antena de TV y radio individuales y en ICT.

  - Elementos y partes. Tipología. Características.

  - Simbología en las instalaciones de antenas.

  - Catálogos técnicos de fabricantes.

  - Software de cálculo y configuración.

  - Software de simulación.

- Configuración de instalaciones de telefonía e intercomunicación:

  - Equipos y elementos.

  - Medios de transmisión: cables, fibra óptica y elementos de interconexión en instalaciones de telefonía e intercomunicación.

  - Simbología en las instalaciones de telefonía e intercomunicación.

Montaje de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios.

- Documentación y planos de instalaciones de ICT.

- Catálogos técnicos de fabricantes.

- Montaje de instalaciones de antenas:

  - Técnicas específicas de montaje.

  - Herramientas y útiles para el montaje.

  - Normas de seguridad personal y de los equipos.

  - Materiales a instalar.

- Montaje de instalaciones de telefonía e intercomunicación:

  - Técnicas específicas de montaje.

  - Herramientas y útiles para el montaje.

  - Normas de seguridad personal y de los equipos.

  - Materiales a instalar.

- Calidad en el montaje de instalaciones de ICT.

Verificación, ajuste y medida de los elementos y parámetros de las instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones.

- Instrumentos y procedimientos de medida en instalaciones de ICT:

- Medidor de campo.

- Parámetros de funcionamiento en las instalaciones de ICT. Ajustes y puesta a punto.

- Puesta en servicio de la instalación de ICT.

- Verificación cumplimiento reglamento ICT en la instalación.

- Documentación a aportar en proyecto final.

Localización de averías y disfunciones en equipos e instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones:

- Averías típicas en instalaciones de ICT.

- Criterios y puntos de revisión.

- Operaciones programadas.

- Equipos y medios. Instrumentos de medida.

- Diagnóstico y localización de averías.

- Normativa de seguridad. Equipos y elementos. Medidas de protección, señalización y seguridad.

Reparación de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios.

- Compatibilidad entre equipos de diferentes fabricantes.

- Herramientas y útiles para reparación y mantenimiento de ICT.

- Reparación de averías.

- Calidad.

Seguridad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental en instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios.

- Normas de seguridad en el montaje de instalaciones de ICT.

- Identificación de riesgos en los procesos de montaje y mantenimiento de instalaciones de ICT

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento  de instalaciones de ICT

- Medios y equipos de protección individual en el montaje y mantenimiento  de instalaciones de ICT

- Reciclaje y protección del medio ambiente.

Módulo Profesional: Instalaciones domóticas

Código: 0238

### Duración: 132 horas

CONTENIDOS:

Instalaciones domóticas, áreas de utilización:

- Sistemas domóticos aplicados a las viviendas.

- Transducción de las principales magnitudes físicas (temperatura, presión, velocidad e iluminación, entre otros).

- Áreas de aplicación de las instalaciones domésticas.

  - Áreas de confort.

  - Área de gestión de energía.

  - Área de control: centralizado y distribuido.

  - Área de gestión de seguridad.

  - Área de gestión de telecomunicaciones.

- Sensores, actuadores, dispositivos de control y elementos auxiliares utilizados en las instalaciones domóticas

Sistemas técnicos aplicados en la automatización de viviendas:

- Sistemas de automatización con autómata programable.

- Sistemas con cableado específico bus de campo.

  - Principales características de los sistemas domóticos actuales (KNX, LonWorks, entre otros).

  - Otros sistemas propietarios.

- Sistemas por corrientes portadoras.

  - El sistema X-10

- Sistemas inalámbricos.

- Convencionalismos de representación.

- Ventajas e inconvenientes de cada sistema. Aplicaciones, limitaciones y costes económicos.

Configuración y replanteo del sistema elegido:

- Justificación del sistema elegido (técnica y económica).

- Elección y selección de materiales.

- Distribución de dispositivos en la vivienda.

- Manejo de catálogos técnicos y comerciales.

Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas:

- Planos y esquemas eléctricos específicos en las instalaciones domóticas.

- Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones domóticas.

- Emplazamiento y montaje de los elementos de las instalaciones domóticas en viviendas según el área de aplicación.

- Preinstalación de sistemas automáticos: canalizaciones, tubos, cajas, estructura, entre otros.

- Cable preestructurado.

- Ejecución del montaje: cableado, conexionado de dispositivos, instalación de dispositivos y configuración de sensores y actuadores.

- Circuitos de control y potencia.

- Herramientas y equipos específicos para la domótica.

- Programación y configuración de elementos.

- Configuración de elementos atendiendo a su sistema.

- Instrucciones Técnicas Complementarias del REBT de aplicación.

- Instrucciones del fabricante.

Montaje y configuración de las áreas de control en viviendas:

- Instalaciones con distintas áreas de control.

- Coordinación entre sistemas distintos.

- Cableados específicos y comunes en las instalaciones de viviendas automatizadas.

- Montaje y conexionado de elementos y conductores.

- Programación y puesta en servicio de áreas de control en viviendas.

- Planificación de las áreas de control de una vivienda domótica.

- Interpretación de planos de instalaciones domóticas.

Mantenimiento de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas:

- Instrumentos de medida específicos en los sistemas domóticos.

- Ajustes de elementos de control.

- Mantenimientos correctivo y preventivo en las instalaciones domóticas.

- Mantenimiento de áreas en sistemas domóticos.

- Mantenimiento de sistemas en instalaciones domóticas.

- Mantenimiento de mecanismos específicos de los sistemas domóticos.

- Medios y equipos de seguridad.

- Prevención de accidentes.

- Normativa de seguridad eléctrica (REBT) en instalaciones de tensiones reducidas.

- Instrucciones del fabricante.

Averías en las instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas:

- Averías tipo en las instalaciones automatizadas: Síntomas y efectos.

- Diagnóstico de averías: Pruebas, medidas, procedimientos y elementos de seguridad.

- Averías entre sistemas domóticos distintos.

- Compatibilidad entre sistemas.

- Reparación de averías en instalaciones domóticas.

- Reposición de mecanismos y receptores de sistemas domóticos.

- Informes de incidencias en las instalaciones domóticas.

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en las instalaciones domóticas.

- Normas de seguridad en el montaje de las instalaciones domóticas

- Identificación de riesgos en los procesos de montaje y mantenimiento de instalaciones domóticas.

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento de instalaciones domóticas.

- Medios y equipos de protección individual en el montaje y mantenimiento de instalaciones domóticas.

- Reciclaje y protección del medio ambiente.

Módulo Profesional: Electrónica Aplicada.

Código: 0359.

Duración: 192 horas.

Contenidos:

Cálculos y medidas en corriente continua (CC):

- Generación y consumo de la electricidad.

- Efectos de la electricidad: químico y térmico.

- Magnitudes eléctricas fundamentales: Unidades.

- Leyes fundamentales de la electricidad.

- Aparatos de medida. Procedimientos de medida.

- Componentes pasivos. Tipos, características y aplicaciones.

- Generadores: asociación.

- Receptores: asociación.

Reconocimiento de los principios básicos del electromagnetismo:

- Magnetismo.

- Campo magnético creado por una corriente eléctrica: electroimán.

- Magnitudes magnéticas.

- Interacciones entre campos magnéticos y corrientes eléctricas.

- Fuerzas sobre corrientes situadas en el interior de campos magnéticos.

- Fuerzas electromotrices inducidas.

- Ley de Faraday.

- Introducción a motores eléctricos

- Motores dc y ac

- Tipos de motores dc

• Serie

• Paralelo

• Universal

- Tipos de motores ac

• Sincronos

• Asincronos

- Control  básico de velocidad.

- Compatibilidad electromagnética: inmunidad y emisividad.

Cálculos y medidas en corriente alterna (CA):

- Tipos de corrientes alternas.

- Valores característicos de una corriente alterna. Cálculos.

- Comportamiento de los receptores elementales (resistencia, bobina y condensador) en corriente alterna.

- Osciloscopio. Tipos y su utilización.

- Potencias en corriente alterna. Cálculo.

- Factor de potencia.

- Medidas en corriente alterna. Equipos y procedimientos.

- Resonancia.

- Armónicos: causas y sus efectos

- Conexión de receptores trifásicos.

- Potencias en trifásico.

- Visualización de señales.

- Polimetros. Tipos y su utilización.

Montaje de circuitos analógicos básicos:

- Componentes activos. Tipos, características y aplicaciones:

- Amplificadores.

- Circuitos de potencia.

- Circuitos temporizadores y osciladores.

- Circuitos convertidores analógico/digital (A/D).

- Montaje/ simulación de circuitos.

- Programas simuladores para circuitos analógicos. Tipos y su utilización

Caracterización de fuentes de alimentación:

- Fuentes lineales. Aplicación de fuentes de alimentación.

• Transformador.

• Rectificador.

• Filtrado.

• Regulación.

- Fuentes conmutadas. Características. Fundamentos. Bloques funcionales.

- Medidas y visualización de señales.

Montaje de circuitos con amplificadores operacionales:

- Tipologías. Uso y aplicación.

- Características fundamentales. Conexionado y esquemas

- Montaje y simulación de circuitos básicos. Aplicaciones básicas de circuitos operacionales. Circuitos  de aplicación en telecomunicaciones de circuitos operacionales.

Montaje de circuitos digitales:

- Introducción a las técnicas digitales: sistemas de numeración.

- Puertas lógicas: tipos.

- Circuitos combinacionales: tipologías. Aplicaciones básicas.

- Circuitos secuenciales: tipologías. Aplicaciones básicas.

- Circuitos convertidores digital-analógicos (D/A). Aplicaciones básicas. Aplicaciones en telecomunicaciones.

- Montaje y simulación de circuitos básicos.

- Programas simuladores para circuitos digitales. Tipos y su utilización

Aplicación de circuitos microprogramables:

- Estructura de microprocesadores, microcontroladores y PLCs

- Lógica asociada. Lenguajes de programación (código máquina).

- Memorias. Tipos de memorias. Aplicación en la circuitería con microprocesadores. Tecnologías de Implementación.

- Periféricos. Tipos y aplicaciones de periféricos. Implementación de perifericos en placas integradas.

- Esquemas de bloques de aplicaciones.

- Organigramas de aplicaciones.

- Carga de programas. Ejecución. Evaluación del funcionamiento. Programas de programación

Módulo Profesional: Equipos microinformáticos

Código: 0360

Duración: 160 horas.

Contenidos:

Montaje y configuración de equipos microinformáticos:

- Bloques funcionales de un sistema microinformático.

- La placa base y el microprocesador. Formatos de placa base.

- Características de los microprocesadores.

- Control de temperaturas en un sistema microinformático.

- Zócalos de memoria.

- Dispositivos integrados en placa. El programa de configuración de la placa base. Conectores E/S.

- Componentes de equipos microinformáticos. El chasis. La fuente de alimentación. La memoria RAM. Discos fijos. Unidades ópticas de lectura/grabación. Soportes de memoria auxiliar. El adaptador gráfico y el monitor. Tarjetas de TV y capturadoras de video. Adaptadores de red.

- Controladores de dispositivos.

- Ensamblado de equipos microinformáticos. Secuencia de montaje de un ordenador. Herramientas y útiles. Precauciones y advertencias de seguridad.

- Instalación de la fuente de alimentación.

- Montaje del procesador. Refrigerado del procesador.

- Fijación de los módulos de memoria RAM.

- Fijación y conexión de las unidades de disco fijo y unidades de lectura/escritura.

- Fijación y conexión de las unidades de lectura/grabación en soportes de memoria auxiliar.

- Fijación y conexión del resto de adaptadores y componentes.

- Utilidades de chequeo y diagnóstico. Medición de parámetros eléctricos.

- Sistemas de alimentación ininterrumpida.

Instalación de  sistemas operativos.

- Concepto de sistema operativo.

- Elementos y estructura del sistema operativo.

- Funciones del sistema operativo. Recursos.

- Utilización del sistema operativo: modo comando, modo gráfico.

- Sistemas operativos actuales.

- Instalación de sistemas operativos libres y propietarios.

- Sistemas operativos libres. Elementos y estructura del sistema operativo.

- Funciones del sistema operativo. Recursos.

- Utilización del sistema operativo: modo orden, modo gráfico.

- Sistemas operativos actuales.

- Requisitos técnicos del sistema operativo.

- Planificación de la instalación: particiones, sistema de archivos.

- Selección de aplicaciones básicas a instalar.

- Parámetros básicos de la instalación.

- Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos libres y propietarios.

- Arranque y parada del sistema. Sesiones.

- Interfaces de usuario: tipos, propiedades y usos.

- Configuración de las preferencias de escritorio.

- Estructura del árbol de directorios.

- Compresión/Descompresión.

- Actualización del sistema operativo.

- Agregar / eliminar / actualizar software del sistema operativo.

Configuración de los sistemas operativos.

- Gestión de perfiles de usuarios y grupos locales. Contraseñas.

- Gestión del sistema de archivos.

- Gestión de los procesos del sistema y de usuario.

- Rendimiento del sistema. Seguimiento de la actividad del sistema.

- Activación y desactivación de servicios. Compartición de recursos.

- Base de datos de configuración y comportamiento del sistema operativo, hardware instalado y aplicaciones.

- Instalación de aplicaciones software (antivirus y herramientas de optimización, entre otras).

- Utilidades para la creación de imágenes de partición/disco.

- Restauración de imágenes.

Instalación de periféricos.

- Impresoras: tipos, especificaciones y funcionamiento.

- Periféricos de captura y digitalización de imágenes.

- Otros periféricos multimedia: sonido, imagen. etc.

- Periféricos de entrada.

- Periféricos de uso industrial.

- Mantenimiento básico de los diferentes periféricos.

Manejo de herramientas informáticas:

- Tratamiento y procesado de texto.

- Creación de bases de datos.

- Creación de presentaciones.

- Gestores de correo electrónico y navegadores web.

- Otras aplicaciones.

- Manejo de las utilidades de Internet. Páginas Web. Correo electrónico.

- Telefonía y videoconferencia. Otras aplicaciones.

Mantenimiento de equipos microinformáticos.

- Técnicas de mantenimiento preventivo.

- Detección de averías en un equipo microinformático.

- Señales  de aviso, luminosas y acústicas.

- Fallos comunes.

- Ampliaciones de hardware.

- Incompatibilidades.

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental al manipular equipos microinformáticos.

- Normas de seguridad aplicadas en la manipulación de equipos microinformáticos.

- Identificación de riesgos en los procesos de montaje y mantenimiento de equipos microinformáticos.

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento de equipos microinformáticos.

- Elementos de seguridad de las máquinas y equipos de protección individual en el montaje y mantenimiento de equipos microinformáticos.

- Reciclaje y protección del medio ambiente.

### Módulo Profesional: Infraestructuras de redes de datos y sistemas de telefonía.

### Código: 0361

Duración: 154 horas.

Contenidos:

Equipos y elementos componentes de las infraestructuras de redes de datos de área local:

- Elementos de los sistemas telemáticos.

- Medios de transmisión guiados y no guiados.

- Perturbaciones en la transmisión.

- Modulación, técnicas de transmisión digital, multiplexación digital y analógica.

- Tipos de redes. Topología física y lógica. Configuraciones de redes de datos.

- Técnicas de transmisión (Banda base. Banda ancha).

- Tipos de Redes Locales (“Ethernet” y ”Fast Ethernet”, entre otros).

- Redes locales inalámbricas y VSAT. Características funcionales.

- Cableado estructurado. Subsistemas de acceso, vertical y horizontal. Categorías y clases de un sistema de cableado estructurado.

- Tipos de cables (par trenzado, fibra óptica, entre otros). Conectores.

- Armarios. Tipos y especificaciones.

- Equipos y elementos de distribución (“switch” y router, entre otros).

- Paneles de distribución.

- Tomas de usuario.

Canalización y cableado de instalaciones telefónicas con centralitas y redes de datos:

- Recomendaciones para la elaboración de croquis.

- Conceptos básicos de vistas normalizadas.

- Simbología normalizada del sector.

- Interpretación de planos y esquemas.

- Plano de situación y emplazamiento. Planta general de la instalación con ubicación de recintos, armarios y tomas. Planta general de canalizaciones. Planos de detalle.

- Distribución de equipos en armarios y recintos.

- Instalación de cableado vertical. Instalación de cableado horizontal.

- Situación de tomas de usuario.

- Cableado de campus.

- Esquemas.

- Mapa físico de la red local.

- Esquemas de conexionado. Esquemas eléctricos.

- Software para diseño de redes de datos.

- Mediciones.

- Cuadros de precios.

- Software de cálculo de presupuestos.

- Herramientas y útiles de montaje.

- Conformado y montaje de canalizaciones, tubos y accesorios.

- Canalizaciones.

- Tendido de cables de datos.

- Protección del cable en el tendido.

- Características. Radio de curvatura y esfuerzos.

- Agrupaciones. Bridas de fijación.

- Separación: distancia entre cables eléctricos y de datos.

- Conexión a tierra de la pantalla.

- Montaje y conexionado de tomas de usuario.

- Etiquetado y marcado.

- Elaboración de informes técnicos.

Instalación de infraestructuras de redes de datos cableadas:

- Herramientas y útiles de montajes generales y específicos para par trenzado y fibra óptica.

- Configuración del armario. Criterios de distribución del espacio. Técnicas mecánicas de montaje del armario y equipos. Estructura del armario. Bandejas. Paneles de conexión

- Suministro eléctrico.

- Preparación del cable.

- Código de colores.

- Pelado.

- Colocación en bandeja y sujeción con bridas.

- Conexión de conectores según tipo de cable (par trenzado y fibra, entre otros).

- Señalización y etiquetado.

- Comprobaciones y ajustes.

- Certificación de una infraestructura de red local.

- Adaptador de red cableada. Configuración.

- Elementos normalizados y utensilios. Por desplazamiento de aislante (IDC). Latiguillos.

- Técnicas de conexionado. Paneles de conexión.

- Panel de telefonía. Señalización y etiquetado.

- Punto de transición.

- Filtros de adaptación de impedancias. Comprobaciones y ajustes.

- Adaptador de red cableada. Configuración.

- Seguridad básica de una red cableada.

- Elaboración de informes técnicos.

Instalación de redes inalámbricas y VSAT:

- Técnicas de transmisión (Infrarrojos, VSAT, Microondas, Radio, Láser, entre otros).

- Redes VSAT. Características. Equipos.

- Redes locales inalámbricas (WLAN y “Bluetooth”, entre otras). Características.

- Puntos de acceso inalámbricos.

- Adaptador de red inalámbrica. Tipos. Configuración.

- Técnicas de montaje e instalación de antenas y equipos inalámbricos.

- Proceso de orientación de antenas.

- Software de monitorización y análisis de redes inalámbricas.

- Seguridad básica en redes inalámbricas.

- Elaboración de informes técnicos.

Interconexión de equipos informáticos en red:

- Adaptadores.

- Tipos de tarjetas.

- Adaptador de red cableada.

- Adaptador de red inalámbrica.

- Configuración de los adaptadores de red.

- Protocolo TCP/IP. Arquitectura del protocolo. Direcciones IP. Tablas de enrutamiento.

- Recursos compartidos.

- Carpetas compartidas. Bloqueo de archivos.

- Impresoras.

- Conexión a Internet.

- Seguridad básica en redes cableadas e inalámbricas.

- Elaboración de informes técnicos.

Caracterización de centrales telefónicas PBX.

- Telefonía. Estructura física de la red telefónica. Red telefónica básica (RTB), red digital de servicios integrados (RDSI), ADSL, telefonía sobre IP (VoIP), sistemas DECT y enlaces GSM.

- Conmutación telefónica. Equipos de conmutación automática. Diferencias entre abonados y enlaces. Tipos de llamadas.

- Bloques funcionales: Red de conexión. Etapas de la red de conexión. Diferencias entre redes de conexión analógicas y redes de conexión digitales. Redes espaciales (S) y temporales (T). Unidad de control, Funciones básicas.

- Tipos y características de centralitas telefónicas.

- Configuración general de los sistemas privados. Tráfico externo soportado. Características generales del sistema, tipos de terminales soportados, teléfonos analógicos, teléfonos específicos del sistema, terminales de operadora, terminales RDSI y EURO RDSI, terminales digitales específicos de tipo AD2

- Comunicación de datos en los sistemas PABX.

- Expansión de los sistemas PABX

- Interfaces de conexión con redes públicas.

- Esquemas y conexionado de centralitas.

- Descripción de servicios. Servicios de establecimiento de comunicación, servicios durante la comunicación, servicios suplementarios.

- Servicios integrados: distribución automática de llamadas, conexión con ordenadores, integración de voz y datos e interconexión de centrales por VoIP, entre otros.

- Servicios asociados: mensajería, megafonía y grabación, entre otros.

Configuración de pequeños sistemas de telefonía.

- Selección de centralitas.

- Selección de elementos de la centralita. Tarjetas de línea externa: líneas analógicas y RDSI, entre otras.

- Selección de terminales para extensiones analógicas y digitales, consolas, telefonía sobre PC y fax, entre otros.

- Selección de elementos auxiliares.

- Elaboración de esquemas.

- Documentación de la instalación.

- Elaboración de presupuestos.

- Software de aplicación. Instalación y configuración.

Instalación de centralitas.

- Interpretación de manuales técnicos de instalación y puesta en marcha.

- Emplazamiento y montaje de centralitas telefónicas.

- Alimentación eléctrica, puesta a tierra y sistemas de alimentación ininterrumpida.

- Conexión a las líneas, extensiones y otros servicios.

- Instalación de terminales.

- Instalación del software de programación.

- Carga y prueba de programaciones.

- Configuración de servicios de voz y datos. Mensajería vocal.

- Configuración de módulos de grabación.

- Configuración de módulo de servicios: Música, buzón, listín.

Mantenimiento y reparación de sistemas de telefonía y redes de datos.

- Verificación de servicios de los operadores.

- Averías tipo en las instalaciones y centralitas telefónicas.

- Averías tipo en redes de datos de área local.

- Aparatos de medida utilizados en el mantenimiento y la localización de averías.

- Mantenimiento y sustitución de elementos en centralitas y sistemas de telefonía.

- Técnicas de diagnóstico y localización de averías en redes:

- Sustitución y ajuste de módulos o equipos de la instalación.

- Parámetros típicos de una red.

- Ampliación de centralitas y redes.

- Reparaciones en cableado y canalizaciones.

- Mantenimiento preventivo de redes locales. Causas habituales de fallos en redes.

- Técnicas de diagnóstico y localización de averías. Sustitución y ajuste de elementos de la instalación.

- Parámetros típicos de una red (ACR, NEXT y FEXT, entre otros). Niveles de señal.

- Instrumentos y procedimientos de medida. (certificador de redes, comprobador de cableado, reflectómetro óptico, analizador de espectro y medidor de campo, entre otros).

- Software de diagnóstico.

- Elaboración de informes técnicos.

- Normas.

- Seguridad personal y de los equipos.

- ICT. EIA/TIA.

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en las infraestructuras de redes de datos y sistemas de telefonía.

- Identificación de riesgos en la ejecución de instalaciones de redes de datos y sistemas de telefonía.

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento de las infraestructuras de redes de datos y sistemas de telefonía

- Reglas de orden, limpieza, seguridad y Equipos de protección individual. durante el proceso de instalación y mantenimiento de las infraestructuras de redes de datos y sistemas de telefonía

- Señalización de seguridad: clases, colores identificativos y señales de seguridad

- Reciclaje y protección del medio ambiente.

Módulo Profesional: Instalaciones eléctricas básicas.

Código: 0362

Duración: 192 horas.

Contenidos:

Montaje de circuitos eléctricos básicos:

- Instalaciones comunes en viviendas y edificios.

- Circuitos eléctricos básicos en interiores.

- Elementos y mecanismos en las instalaciones de vivienda.

- Conductores eléctricos.

- Tipos de receptores. Tipos de mecanismos.

- Montaje ( puntos luz y accesorios). Montaje de mecanismos

- Herramienta eléctrica.

- Equipos de análisis y medidas fundamentales en viviendas. (comprobador de protecciones, analizador de redes, etc.).

- Convencionalismos de representación. Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas:

  - Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología.

  - Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de vivienda.

- Software de representación de circuitos e instalaciones eléctricas.

- Catálogos técnicos y comerciales de fabricantes.

- Elaboración de presupuestos.

- Reglamento electrotécnico de baja tensión aplicado a las instalaciones interiores.

Montaje de cuadros de protección en viviendas:

- Dispositivos generales e individuales de mando y protección en instalaciones eléctricas:

  - Contactos directos e indirectos.

  - Dispositivos de corte y protección.

  - Protección contra sobretensiones y sobreintensidades

- Composición y características de los cuadros.

- Características generales de los dispositivos de protección.

- La toma de tierra.

- Técnicas de montaje.

- Reglamentación específica del REBT.

Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas:

- Instalaciones eléctricas en viviendas:

  - Tipos y niveles de electrificación y número de circuitos según REBT para instalaciones eléctricas de interior.

  - Conexionado de mecanismos.

  - Dispositivos automáticos (reguladores, telerruptores, automáticos de escalera, crepusculares, horarios, etc.).

  - Elementos de conexión de conductores.

  - Envolventes.

  - Grados de protección de las envolventes.

  - Toma de tierra en viviendas y edificios.

  - Medidas eléctricas relacionadas con las instalaciones de viviendas.

  - Canalizaciones eléctricas especificas de las viviendas.

  - Preparación y montaje de canalizaciones (tubo corrugado, tubo PVC rígido, tubo metálico, canaleta, entre otros).

  - Accesorios auxiliares (cajas de distribución, soportes, fijaciones de elementos de una instalación etc.).

  - Procedimientos de empalme y conexionado.

  - Locales que contienen bañera.

  - Dispositivo de alumbrado de uso domestico.

  - Reglamentación específica del REBT en alumbrado interior.

  - Herramienta eléctrica. Técnicas de montaje.

  - Condiciones generales de las instalaciones interiores de viviendas y edificios según el REBT.

- Documentación de las instalaciones:

  - Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología.

  - Reglamentación específica del REBT.

  - Memoria técnica de diseño, certificado de la instalación, instrucciones generales de uso y mantenimiento, entre otros.

  - Normas asociadas a criterios de calidad estandarizados.

  - Elaboración de informes.

  - Proyectos eléctricos.

  - Reconocimiento de sus partes.

Montaje de instalaciones en locales.

- Instalaciones de locales de pública concurrencia:

  - Características específicas de los locales de pública concurrencia.

  - Canalizaciones y protecciones, entre otros.

  - Tipos de suministros eléctricos.

  - Previsión de potencias.

  - Circuito e iluminación de emergencia.

  - Instalaciones en locales de reuniones y trabajo.

  - Cuadros generales y secundarios de protección en locales de pública concurrencia. Tipología

  - Protección contra contactos directos e indirectos. Especificaciones.

  - Dispositivos automáticos (reguladores, telerruptores, crepusculares, horarios, etc.).

  - Canalizaciones eléctricas especiales.

  - Técnicas de montaje y mecanizado. Croquis.

  - Conductores. Tipos y secciones.

  - Dispositivos para alumbrado. Tipos de lámparas, luminarias y su utilización.

  - Reglamentación específica del REBT respecto a locales de pública concurrencia.

  - Instalaciones en locales específicos (espectáculos, centros docentes y otros).

  - Circuitos de alumbrado, equipos y luminarias (montaje, conexionado, elección).

- Instalaciones de locales comerciales y/o industriales:

  - Reglamentación específica del REBT.

  - Nociones básicas de los cálculos pertinentes en las instalaciones eléctricas para uso industrial y/o comercial.

  - Clases de emplazamientos I y II.

  - Equipos eléctricos en clase I.

  - Equipos eléctricos en clase II.

  - Sistemas de cableado.

  - Dispositivos automáticos (reguladores, telerruptores, crepusculares, horarias, etc.).

  - Instalación en locales húmedos.

  - Instalación en locales mojados.

  - Instalación en locales con riesgo de corrosión.

  - Instalación en locales polvorientos sin riesgo de incendio.

  - Instalación de locales a temperatura elevada.

  - Instalación de locales con baterías o acumuladores.

  - Instalación en locales de características especiales.

  - Circuitos de alumbrado, equipos y luminarias (montaje, conexionado, elección).

  - Técnicas de montaje y mecanizado. Croquis.

  - Conductores. Tipos y secciones.

- Documentación de las instalaciones:

  - Interpretación de planos y esquemas eléctricos normalizados de las instalaciones de  locales de pública concurrencia y locales industriales. Tipologia.

  - Memoria técnica de diseño, certificado de la instalación, instrucciones generales de uso y mantenimiento, entre otros.

  - Normas asociadas a criterios de calidad estandarizados.

  - Elaboración de informes. Proyectos eléctricos.

  - Reconocimiento de sus partes.

Instalaciones eléctricas de pequeñas máquinas.

- Tipos de motores eléctricos. Constitución y conexionado.

- Actuadores de máquinas eléctricas (pulsador, interruptor y sondas, entre otros). Representación gráfica. Esquemas tipo.

- Arranques de motores monofásicos. Características eléctricas y mecánicas

- Arranques de motores trifásicos. Características y  tipos.

- Automatizaciones básicas para motores monofásicos. Esquemas de maniobra y potencia.

- Automatizaciones básicas para motores trifásicos. Esquemas de maniobra y potencia.

- Control electrónico de motores eléctricos. Arrancadores y Variadores de velocidad.

- Normas de seguridad utilizadas en instalaciones de máquinas eléctricas .

- Protección de máquinas eléctricas. Protecciones térmicas y electrónicas

- Medidas de instalaciones de máquinas (intensidad de arranque, potencia máxima, factor de potencia y desequilibrio de fases, entre otras).

- Localización de averías.

- Reparación de máquinas siguiendo instrucciones de fabricantes.

Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas.

- Normativa de seguridad eléctrica.

- Criterios de seguridad en las instalaciones eléctricas.

- Averías tipo en las instalaciones de uso domestico o industrial. Síntomas y efectos.

- Diagnóstico de averías (pruebas, medidas, procedimientos y elementos de seguridad).

- Reparación de averías.

- Mantenimiento de instalaciones eléctricas de uso domestico

- Mantenimiento de instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia, locales comerciales y/o  industriales.

- Puesta en servicio de instalaciones de vivienda, locales de pública concurrencia, comerciales y/o industriales.

- Aparatos de medida usuales en las instalaciones eléctricas.

  - Medidas de tensión, intensidad y continuidad.

  - Medidas de potencias eléctricas y factor de potencia.

  - Analizador de redes.

  - Medida de aislamiento.

  - Medida de resistencia a tierra y a suelo.

  - Medida de sensibilidad de aparatos de corte y protección.

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en las instalaciones eléctricas básicas.

- Identificación de riesgos en la ejecución de instalaciones eléctricas básicas.

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones eléctricas básicas

  - Trabajos y maniobras en instalaciones de baja tensión.

  - Trabajo sin tensión.

  - Trabajos en distancia.

  - Instalaciones eléctricas de obras.

  - Trabajos en tensión.

- Dispositivos de seguridad y equipos de protección individual durante el proceso de instalación y mantenimiento en las instalaciones eléctricas básicas.

- Reciclaje y protección del medio ambiente.

Módulo Profesional: Instalaciones de megafonía y sonorización.

Código: 0363

Duración: 132 horas

Contenidos:

Identificación de los elementos de megafonía y sonorización:

- Introducción a las instalaciones de  megafonía, intercomunicación y sonorización. Clasificación y funciones.

- Sistemas de megafonía industrial.

- Sistemas de megafonía por VoIP.

- Megafonía de seguridad y emergencia, UNE:EN 60849:2002.

- Instalaciones de sonorización y emergencia en edificios públicos.

- Instalaciones de sonorización en locales cerrados.

- Instalaciones de sonorización en recintos abiertos.

- Instalaciones de sonorización y megafonía en vehículos.

- Normativa y ordenanzas municipales Zonas ZAS. (Acústicamente saturadas)

- Acústica. Conceptos básicos.

- Acústica de recintos. Reverberación. Clasificación de los recintos según el tiempo de reverberación.

- El campo sonoro en recintos abiertos y cerrados.

- Instalaciones de megafonía. Tipos. (industriales, de seguridad, ambientación).  Descripción de componentes.

- Instalaciones de intercomunicación. Clasificación, tipos (edificios, oficinas, hospitales,...)

- Materiales absorbentes, reflectantes y resonantes.

- Métodos de predicción del comportamiento acústico de una sala.

- Realimentación acústica.

- Sistemas de refuerzo sonoro y megafonía.

- Fuentes de sonido. Tipos de reproductores.

- Sistemas estéreo. Sistemas de sonido envolvente. Sistemas de megafonía.

- Microfonía. Elección de micrófonos. Microfonía inalámbrica.

- Sistemas de Previo.

- Mesa de mezclas.

- Sistemas de potencia.

- Amplificadores.

- Altavoces. Características, tipos.

- Impedancia.

- Distorsión.

- Ecualizadores. Filtros. Ecualización de salas.

- Líneas balanceadas y alimentación phantom.

- Maquetas: cubeta de agua. Rayos láser.

- Métodos de análisis por ordenador.

- Métodos de refuerzo sonoro: centralizado y distribuido.

- Megafonía industrial.

- Sistemas distribuidos de tensión constante. Líneas de 100V.

- Sonido en espectáculos.

- Montaje y desmontaje de equipos de sonido directo. Identificación de componentes. Conexiones y conectores.

- Sonorización de actos públicos. Traducción simultánea.

- Instalaciones de sonido en vehículos. De seguridad. Con fines comerciales. De uso lúdico. Sistemas multimedia.

- Programas de edición y tratamiento de señal.

Configuración de pequeñas instalaciones de megafonía y sonorización:

- Interpretación de proyectos técnicos.

- Interpretación de esquemas de las instalaciones de megafonía e intercomunicación.

- Parámetros y criterios para el diseño de sistemas de sonorización.

- Recepción de Instalaciones de megafonía y sonorización. Componentes y equipos.

- Simbología en las instalaciones.

- Configuración y montaje de instalaciones de megafonía y sonorización.

- Configuración y montaje de sistemas de intercomunicación en edificios, hospitales, edificios públicos.

- Normativa y reglamentación. Electrotécnica. De telecomunicaciones.

- Manejo de catálogos e información.

- Aplicación de programas informáticos de cálculo y configuración de las instalaciones.

- Dibujo técnico aplicado. Software de dibujo lineal como herramienta de dibujo. Normalización de planos y esquemas

- Elaboración de presupuestos. Hoja de cálculo.

Montaje de instalaciones de megafonía, y sonorización:

- Instalación de sistemas de megafonía. Procesos, equipos, material y medios.

- Técnicas de montaje en  instalaciones de megafonía.

- Sistemas de cableado.

- Conectores y códigos de conexión.

- Técnicas específicas de montaje en recintos exteriores y vehículos.

- Herramientas y útiles para el montaje de megafonía y sonorización.

- Medios y equipos de seguridad personal utilizados en el montaje de instalaciones de megafonía.

Verificación, ajuste y medida de los elementos y parámetros de las instalaciones megafonía y sonorización:

- Unidades y parámetros característicos de la instalación de megafonía.

- Instrumentos y procedimientos de medida en instalaciones de megafonía y sonorización. Polímetro. Sonómetro. Registradores gráficos y Osciloscopio.

- Medida de los parámetros básicos de recintos acústicos.

- Manejo de equipos de medida.

- Medida del tiempo de reverberación.

- Medida de la potencia de salida en amplificadores.

- Limitadores de potencia.

- Ajustes y puesta a punto en instalaciones de megafonía y sonorización.

- Indicaciones generales de ajuste para distintos instrumentos.

- Envío y retorno de la señal.

- Relación señal ruido. Distorsión armónica.

- Puesta en servicio de la instalación.

Reparación de averías y disfunciones en equipos e instalaciones de megafonía y sonorización:

- Tipos de mantenimiento en instalaciones de megafonía y sonorización.

- Manuales de mantenimiento y servicio.

- Criterios y puntos de revisión.

- Operaciones programadas.

- Equipos y medios que se van a utilizar. Instrumentos de medida. Comprobaciones y pruebas.

- Normativa de seguridad. Equipos y elementos. Medidas de protección, señalización y seguridad.

- Tipo de averías en instalaciones de megafonía y sonorización.

- Diagnóstico y localización de averías.

- Pruebas y medidas.

- Equipos y medios que se van a utilizar.

- Reparación de averías.

- Elaboración de documentación. Manual de mantenimiento. Histórico de averías.

- Herramientas y útiles para reparación y mantenimiento de instalaciones de megafonía y sonorización.

- Equipos de seguridad personal utilizados en el montaje y mantenimiento  de instalaciones de megafonía y sonorización.

- Libro de Mantenimiento e histórico de averías.

- Planos definitivos del recorrido de las canalizaciones y registros principales.

Seguridad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental en las instalaciones de  megafonía, intercomunicación y sonorización

- Normas de seguridad personal y de los equipos en instalaciones de megafonía y sonorización.

- Medios e equipos de seguridad personal utilizados en el montaje de instalaciones de megafonía y sonorización.

- Reciclaje y protección del medio ambiente.

- Normativa sobre instalaciones de megafonía y sonorización. Recomendaciones de las NTE.

Módulo Profesional: Circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica.

Código: 0364

Duración: 132 h

Contenidos:

Equipos y elementos:

- Introducción a los sistemas de seguridad y circuitos de videovigilancia.

- Análisis de riesgo.

- Niveles de riesgo. Normativa de aplicación. Según: Sector primario, secundario, terciario y cuaternario.

- Protección de datos. Normativa.

- Tipos de instalaciones de seguridad y videovigilancia. Video porteros. Bloques y funciones de una instalación.

- Centrales de gestión de alarmas. Tipos y características.

- Detección de intrusión. Detectores, Funciones. Características y tipos.  Simbología. Clasificación.

  - De interior

  - De exterior

  - Perimetrales

- Detección de incendio y gases. Detectores. Funciones. Características y tipos. Clasificación. Simbología.

- Elementos de señalización acústicos y luminosos. Funciones. Características y tipos. Clasificación. Simbología.

- Medios de transmisión. Cable, fibra, inalámbricos. Características, eléctricas. Simbología.

- CCTV. Principios básicos de video. La señal de vídeo compuesto. Digitalización de la señal de video, compresión y transmisión de la señal de video digital.  Aplicaciones. Equipos:

  - Cámaras: analógicas, digitales e IP, tipos, características. Clasificación.

  - Monitores: tipos, características. Clasificación.

  - Conmutadores de video: características. Clasificación.

  - Multiplexores: características. Clasificación.

  - Grabadores: tipos, características. Clasificación.

Configuración de pequeñas instalaciones:

- Interpretación de proyectos técnicos.

- Interpretación de esquemas de las instalaciones de CCTV y seguridad.

- Identificación de las diferentes instalaciones en edificios: Agua, electricidad, gas, etc…

- Simbología normalizada y convencionalismos de representación en las instalaciones de CCTV y seguridad.

- Criterios para una correcta configuración de una instalación de CCTV.

- Manejo de catálogos e información.

- Aplicación de programas informáticos de cálculo y configuración de las instalaciones.

- Dibujo técnico aplicado. Software de dibujo lineal como herramienta de dibujo. Normalización de planos y esquemas

- Elaboración de presupuestos. Hoja de cálculo.

Montaje de instalaciones de circuito cerrado de televisión:

- Materiales auxiliares empleados en las instalaciones: Cajas, registros, tubo, canalizaciones. Características y propiedades de los materiales.

- Herramientas y técnicas de uso empleadas para el montaje de las instalaciones.

- Técnicas específicas de montaje. Marcado de conductores.

- Conectores empleados. Tipos, características y montajes.

  - Replanteo de la instalación. Interpretación de planos y esquemas.

- Criterios de calidad. En función de los tipos de instalaciones.

- Técnicas de acopio de material para las instalaciones.

- Verificación y certificación de los parámetros de la instalación

- Conexionado de equipos. Montajes individuales, en rack. Cámaras. Características. Tipos: analógicas e IP.

- Medios de transmisión: Cable coaxial, par trenzado, fibra óptica, wifi, radiofrecuencia. Características físicas y de instalación.

Instalación y configuración de software específico:

- Instalación y configuración de software.

- Instalación y configuración de hardware.Tarjetas capturadoras.

- Software de integración en red.

- Programación de sistemas de videograbación

- Configuración y manejo de software de cctv.

- Sistema de localización y video conferencia. GSM/GPRS.

- Manejo de software de edición de video.

- Instalación y configuración de software. Visión inteligente. Detección perimetral de intrusión. Reconocimiento de matrículas. Sistemas biométricos.

Montaje de centrales y elementos auxiliares:

- Técnicas específicas de montaje. Normas de seguridad personal y de los equipos.

- Herramientas y útiles para el montaje.

- Montaje de Centrales de alarma. Cableadas e inalámbricas.

- Accesorios. Repetidores, teclados, sirenas.

- Sistemas de transmisión. Características de montaje. Transmisión vía satélite.

- GSM.

- Telefónicos.

- TCP/IP.

- Vía radio.

- Verificación de recepción y visualización de señales. Contramedidas.

- Centrales receptoras de alarmas (C.R.A).

- Conexión remota.

- Centrales de alarmas técnicas. Gestión remota.

- Centrales y detectores de gas, humo y fuego.

Montaje de equipos de seguimiento y control:

Equipos de protección electrónica de artículos. Características. Accesorios.

- Equipos de inspección de rayos X. Características. Tipos y aplicaciones.

- Controles de acceso. Características. Aplicaciones. Accesorios. Sistemas biométricos. Configuración. Software de gestión.

- Controles de presencia. Características. Aplicaciones. Accesorios. Configuración. Software de gestión.

- Sistemas de seguimiento y control. Localización en interiores y exteriores. Características.

- Medios de transmisión. Accesorios.

- Gestión y control de rondas. Características. Accesorios. Software de gestión.

- Conexión y configuración remota.

Mantenimiento de instalaciones de CCTV y seguridad:

- Averías típicas en instalaciones de CCTV y seguridad.

- Criterios y puntos de revisión.

- Operaciones programadas.

- Software de diagnóstico.

- Equipos y medios. Instrumentos de medida.

- Manejo del analizador de espectros.

- Medidor de señales de TV.

- Diagnóstico y localización de averías.

- Operaciones de telemantenimiento.

- Normativa de seguridad. Equipos y elementos.

- Medidas de protección, señalización y seguridad.

- Elaboración de informes de averías..

Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental:

- Identificación de riesgos.

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.

- Equipos de protección individual.

- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

- Reciclaje y protección del medio ambiente.

Módulo Profesional: Instalaciones de radiocomunicaciones.

Código: 0365.

Duración: 128 horas.

Contenidos:

Identificación de equipos y elementos de sistemas de radiocomunicaciones:

- Concepto de radiofrecuencia. Propagación. Modulación. Demodulación. Tipos.

- Emisión-recepción. Conceptos. Bloques funcionales.

- Sistemas de radiocomunicaciones. Características. Protocolos.

- Redes móviles y fijas. Arquitectura.

- Tecnologías y servicios. TETRA. PMR/PAMR. LMDS/WIMAX. TMA, GSM. TMA DCS 1800. IMT2000/UMTS. Otros.

- Sistemas de radiodifusión. Sistemas de TV.Fijos . Unidades móviles.

- Estaciones base transportables

- Radioenlaces analógicos y digitales de radio y TV.

- Redes de acceso vía radio en servicios fijos terrestres.Clasificación y Tecnologías.

- Medios de transmisión: guiados y no guiados. Cable, fibra óptica, guías-ondas.

- Elementos y modos de conexión. Tipoa u caracterisiticas. Normas de instalación. Medidas.

- Antenas y sistemas radiantes.Tipos y caracterisiticas Orientación. Medidas.

- Elementos auxiliares: duplexores, conectores, entre otros.

- Simbología normalizada.

Instalación de equipos de radiocomunicaciones y elementos auxiliares:

- Interpretación de planos y esquemas: Plano de situación y emplazamiento. Planta general de la instalación. Planta general de canalizaciones. Planos de detalle. Planos de distribución de equipos en armarios y recintos. Esquemas. Esquemas de distribución y conexionado. Esquemas eléctricos.

- Antenas y elementos auxiliares. Medios de transmisión.

- Duplexores. Diplexores. Otros.

- Armarios de comunicaciones.

- Equipos de comunicaciones. Interfaces físicos.

- Técnicas de conectorización de cable coaxial y F.O. Verificaciones.

- Equipos de alimentación. Sistemas de alimentación ininterrumpida. Grupos electrógenos y placas solares.

- Convertidores.

- Baterías. Métodos de carga.

Configuración de equipos de radiocomunicaciones:

- Software de control.

- Manuales de equipos de radiocomunicaciones.

- Parámetros y herramientas de configuración en redes fijas y móviles. Características.

- Métodos de verificación. Software y Hardware de comprobación.

- Software de instalación y utilidades de equipos de radiocomunicación.

- Software de gestión local de equipos de radiocomunicaciones.

- Sistemas de acceso remoto.

- GPS, GDGPS Y GALILEO.

- Control remoto vía radio, teclado, PC y PLC

- Control de Flotas, con gprs, Internet y  gps

- Reglamentación y estándares. Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.

Puesta en servicio de equipos de radiocomunicaciones:

- Instrumentación: analizadores de espectro de radiofrecuencia. Generadores de prueba para vídeo y audio, monitor de forma de onda, monitor para señal digital, entre otros.

- Características y aplicaciones de medidas.

- Herramientas para la verificación del funcionamiento de los equipos.

- Medidas de parámetros. Medidas de R.O.E. Gráficas CARTA DE SMITH. Intermodulación. Potencia de bastidor. Potencia radiada.

- Métodos y equipos de comprobación de exposición y cobertura. Reglamentación.

- Procedimientos de puesta en marcha.

- Protocolos de seguridad en redes fijas y móviles.

- Elaboración de documentación: método y pruebas de aceptación.

Mantenimiento y ampliación de equipos de radiocomunicaciones:

- Herramientas, instrumentos y procedimientos de medida (comprobador de cableado, reflectómetro óptico para el dominio en el tiempo y analizador de espectro, entre otros).

- Planes de mantenimiento.

- Operaciones periódicas. Manuales de fabricantes. Ordenes de trabajo.

- Partes de descripción de averías.

- Históricos de incidencias

- Métodos de ampliación de dispositivos y equipos.

- Manuales técnicos de equipos.

- Procedimientos de prueba. Comprobación y ajuste.

- Documentación de resultados de ampliación.

Restablecimiento de parámetros y funcionalidad:

- Planes de mantenimiento correctivo de sistemas de radiocomunicaciones.

- Técnicas de diagnóstico y localización de averías. Sustitución y ajuste de elementos.

- Instrumentos y procedimientos de medida.

- Software de diagnóstico.

- Métodos de restablecimiento de parámetros.

- Mantenimiento remoto.

- Modem GSM. Comandos AT básicos. Llamadas de datos.

- Capa de control. Protocolos de acceso.

- Software de carga y volcado.

- Comprobaciones y ajustes.

- Elaboración de informes técnicos.

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en las instalaciones de radiocomunicaciones.

- Identificación de riesgos.

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

- Reciclaje y protección del medio ambiente.

Módulo Profesional: Formación y Orientación Laboral.

Código: 0366

Duración: 96 horas

Contenidos:

Búsqueda activa de empleo:

- Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional

- Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y profesional del Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.

- Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.

- Definición y análisis del sector profesional del Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.

- Planificación de la propia carrera: establecimiento de objetivos a medio y largo plazo.

- Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.

- Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. Europass (elaborado en una segunda lengua europea), Ploteus, Erasmus.

- Técnicas e instrumentos de búsqueda de trabajo: fuentes de información y reclutamiento. Técnicas para la selección y organización de la información.

- Carta de presentación. Currículum Vitae. Tests psicotécnicos. Entrevista de trabajo.

- Valoración de otras posibilidades de inserción: autoempleo y acceso a la función pública.

- El proceso de toma de decisiones.

Gestión del conflicto y equipos de trabajo:

- Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo para la eficacia de la organización frente al trabajo individual.

- Concepto de equipo de trabajo.

- Tipos de equipos en la industria de instalaciones de telecomunicaciones según las funciones que desempeñan.

- Características de un equipo de trabajo eficaz.

- La participación en el equipo de trabajo. Análisis de los diferentes roles de los participantes.

- Etapas de formación de los equipos de trabajo.

- Técnicas de dinamización de grupos.

- Definición del conflicto: características, fuentes y etapas.

- Causas del conflicto en el mundo laboral.

- Métodos para la resolución o supresión del conflicto: negociación; mediación, conciliación y arbitraje.

Contrato de trabajo:

- El Derecho del Trabajo. Fuentes del Derecho del Trabajo, en especial, el convenio colectivo.

- Análisis de la relación laboral individual.

- Relaciones laborales excluidas y relaciones laborales especiales.

- Nuevas formas de regulación del trabajo.

- Intervención de los organismos públicos en las relaciones laborales.

- Derechos y deberes derivados de la relación laboral.

- El contrato de trabajo: características, contenido mínimo, formalización y período de prueba.

- Modalidades de contratos de trabajo y medidas de fomento de la contratación. ETT.

- Tiempo de trabajo: jornada, descanso, vacaciones, permisos, horas extraordinarias, festivos, horarios...

- Condiciones de trabajo relacionadas con la conciliación de la vida laboral y familiar.

- Salario: estructura del salario, SMI, FOGASA, recibo de salarios.

- Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. Recibo de finiquito.

- Representación de los trabajadores: representantes unitarios y sindicales.

- Negociación colectiva.

- Análisis del convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.

- Conflictos colectivos de trabajo.

- Nuevas formas de organización del trabajo: subcontratación, teletrabajo...

- Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad y  beneficios sociales, entre otros.

- Planes de Igualdad.

Seguridad Social, Empleo y Desempleo:

- El Sistema de Seguridad Social como principio básico de solidaridad social.

- Estructura del Sistema de Seguridad Social: niveles de protección; regímenes especiales y general.

- Determinación de las principales obligaciones de los empresarios y los trabajadores en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.

- La acción protectora de la Seguridad Social: prestaciones contributivas y no contributivas.

- Concepto y situaciones protegibles en la protección por desempleo: prestación de desempleo, subsidio, renta activa de inserción.

- RETA: obligaciones y acción protectora.

Evaluación de riesgos profesionales:

- La cultura preventiva: integración en la actividad y organización de la empresa.

- Valoración de la relación entre trabajo y salud. Normativa reguladora.

- El riesgo profesional.

- El daño laboral: AT, EP, otras patologías.

- Técnicas de prevención.

- Análisis de factores de riesgo.

- La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva. Metodología de evaluación.

- Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.

- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.

- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.

- Riesgos específicos en la industria de las instalaciones de telecomunicaciones.

- Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas.

Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:

- Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.

- Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.

- Modalidades de organización de la prevención a la empresa.

- Auditorias internas y externas.

- Representación de los trabajadores en materia preventiva.

- Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales: OIT, Agencia Europea de Seguridad y Salud, INSHT, Inspección de Trabajo, INVASSAT…

- Gestión de la prevención a la empresa.

- Planificación de la prevención a la empresa.

- Investigación, notificación y registro de accidentes de trabajo.

- Índices de siniestralidad laboral.

- Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.

- Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector.

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:

- Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.

- Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.

- Primeros auxilios: concepto, aplicación de técnicas de primeros auxilios.

- Vigilancia de la salud de los trabajadores.

Módulo Profesional: Empresa e iniciativa emprendedora.

Código: 0367

Duración: 66 horas

Contenidos:

Iniciativa emprendedora:

- Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la actividad de instalaciones de telecomunicaciones (materiales, tecnología, organización de la producción, etc.).

- Beneficios sociales de la cultura emprendedora.

- El carácter emprendedor. Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación.

- La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa de instalaciones de telecomunicaciones.

- La actuación de los emprendedores como empresarios en el sector de las  instalaciones de telecomunicaciones. El riesgo en la actividad emprendedora.

- Concepto de empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.

- Objetivos personales versus objetivos empresariales.

- Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de las  instalaciones de telecomunicaciones.

- Buenas prácticas de cultura emprendedora en el ámbito de las instalaciones de telecomunicaciones.

La empresa y su entorno:

- La empresa como sistema.

- Funciones básicas de la empresa.

- Distintas formas de organización: ventajas e inconvenientes. El organigrama.

- El entorno general de la empresa: económico, social, demográfico, cultural y medioambiental.

- El entorno específico de la empresa: clientes, proveedores y competencia.

- Análisis del entorno general de una pyme de instalaciones de telecomunicaciones.

- Análisis del entorno específico de una pyme de instalaciones de telecomunicaciones.

- El estudio de mercado.

- Localización de la empresa.

- Plan de marketing.

- Relaciones de una pyme de instalaciones de telecomunicaciones con su entorno.

- Relaciones de una pyme de instalaciones de telecomunicaciones con el conjunto de la sociedad.

- Contribución de una pequeña y mediana empresa de instalaciones de telecomunicaciones al desarrollo sostenible.

- Cultura de la empresa e imagen corporativa

- La ética empresarial y los principios éticos de actuación.

- La responsabilidad social corporativa.

- El balance social.

- Responsabilidad social y ética de las empresas de instalaciones de telecomunicaciones.

Creación y puesta en marcha de una empresa:

- Concepto jurídico de empresa.

- Tipos de empresa y elección de la forma jurídica: responsabilidad, fiscalidad, capital social, dimensión y número de socios.

- Requisitos legales mínimos exigidos para la constitución de la empresa, según su forma jurídica.

- Trámites administrativos para la constitución de una empresa.

- Vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes para poner en marcha una pyme. La ventanilla única empresarial.

- Concepto de inversión y fuentes de financiación.

- Instrumentos de financiación bancaria.

- Ayudas, subvenciones e incentivos fiscales para empresas relacionadas con las instalaciones de telecomunicaciones.

- Viabilidad económica y viabilidad financiera de pyme de instalaciones de telecomunicaciones.

- Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.

Función administrativa:

- Concepto de contabilidad y nociones básicas.

- Operaciones contables: registro de la información económica de una empresa.

- La contabilidad como imagen fiel de la situación económica.

- El Balance y la Cuenta de resultados.

- Análisis de la información contable.

- Libros y documentos obligatorios según la normativa vigente

- Obligaciones fiscales de las empresas.

- Requisitos y plazos para la presentación de documentos oficiales.

- Gestión administrativa de una empresa de instalaciones de telecomunicaciones.

- Documentos necesarios para el desarrollo de la actividad económica: documentos de compraventa, medios de pago y otros.

Módulo Profesional: Formación en Centros de Trabajo.

Código: 0368

Duración: 380 horas.

Contenidos:

Identificación de la estructura y organización empresarial.

- Estructura y organización empresarial del sector de instalaciones de telecomunicaciones

- Actividad de la empresa y su ubicación en el sector  de instalaciones de telecomunicaciones

- Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos

- Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y canales de comercialización.

- Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de trabajo.

- Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de competencias profesionales, personales y sociales asociadas a los diferentes puestos de trabajo.

- Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo.

- Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo.

Aplicación de hábitos éticos y laborales.

- Actitudes personales: empatía, puntualidad.

- Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad.

- Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales.

- Jerarquía en la empresa. Comunicación  con el equipo de trabajo.

- Documentación de las actividades profesionales: métodos de clasificación, codificación, renovación y eliminación.

- Reconocimiento y aplicación de las normas internas, instrucciones de trabajo, procedimientos normalizados de trabajo y otros, de la empresa.

Organización del procedimiento de trabajo.

- Documentación del proceso.

- Equipamientos y materiales necesarios.

- Fases del proceso.

- Calculo de parámetros y selección de herramientas y utillajes.

- Estimación de costes.

- Normativa sobre prevención de riesgos.

Preparación de máquinas y equipos.

- Preparación de herramientas y utillajes.

- Instrucciones y procedimientos para realizar el mantenimiento de los equipos y servicios auxiliares.

- Montaje de herramientas y útiles.

- Montaje  de piezas y calibrado.

- Programación de equipos electrónicos

- Calibración y ajuste de equipos de telecomunicaciones, sonido, telefonía, entre otros.

- Prevención de riesgos y protección ambiental de las fases de preparación.

Realización de operaciones de montaje de equipos de telecomunicaciones.

- Montaje de equipos

- Acondicionamientos de señal y ajustes de parámetros.

- Operaciones de verificación de señales

- Optimización de instalaciones.

ANEXO II

Secuenciación y distribución horaria semanal de los módulos profesionales.

| Ciclo Formativo de Grado Medio: Instalaciones de Telecomunicaciones |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## MÓDULO PROFESIONAL | Carga lectiva completa (horas) | Primer curso (horas/semana) | Segundo curso |  |
|  |  |  | Dos trimestres (horas/semana) | Un trimestre (horas) |
| 0359 Electrónica aplicada. | 160 | 5 |  |  |
| 0362 Instalaciones eléctricas básicas. | 160 | 5 |  |  |
| 0360 Equipos microinformáticos. | 128 | 4 |  |  |
| 0361 Infraestructuras de redes de datos y sistemas de telefonía. | 224 | 7 |  |  |
| 0237 Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios. | 128 | 4 |  |  |
| 0366 Formación y orientación laboral. | 96 | 3 |  |  |
| Horario reservado para la docencia en inglés | 64 | 2 |  |  |
| 0238 Instalaciones domóticas. | 132 |  | 6 |  |
| 0365 Instalaciones de radiocomunicaciones. | 132 |  | 6 |  |
| 0363 Instalaciones de megafonía y sonorización. | 132 |  | 6 |  |
| 0364 Circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica. | 154 |  | 7 |  |
| 0367 Empresa e iniciativa emprendedora. | 66 |  | 3 |  |
| Horario reservado para la docencia en inglés | 44 |  | 2 |  |
| 0368 Formación en Centros de Trabajo. | 380 |  |  | 380 |
| Total en el ciclo formativo | 2000 | 30 | 30 | 380 |

ANEXO III

PROFESORADO

A. ATRIBUCIÓN DOCENTE

| MÓDULOS PROFESIONALES | Especialidad del profesorado | Cuerpo |
| --- | --- | --- |
| CV0001.Inglés Técnico I-M CV0002.Inglés Técnico II-M | Inglés | -Catedrático de Enseñanza Secundaria - Profesor de Enseñanza Secundaria |

B. TITULACIONES REQUERIDAS PARA CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD

PRIVADA O DE OTRAS ADMINISTRACIONES DISTINTAS DE LA EDUCATIVA

| MÓDULOS PROFESIONALES | TITULACIÓN |
| --- | --- |
| CV0001.Inglés Técnico I-M CV0002.Inglés Técnico II-M | La requerida para la materia Lengua Extranjera (Inglés), de Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato, según establece la disposición transitoria primera del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria (BOE del 28) y acreditar la formación pedagógica y didáctica que establece el mencionado Real Decreto |

ANEXO IV

Módulo Profesional: Inglés Técnico I-M.

Código:CV0001

Duración:64 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

- Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los recursos lingüísticos correspondientes.

Criterios de evaluación:

- Se ha situado el mensaje en su contexto.

- Se ha identificado la idea principal del mensaje.

- Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro medio auditivo.

- Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con aspectos cotidianos de la vida profesional y cotidiana.

- Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje.

- Se han identificado las ideas principales de un discurso sobre temas conocidos, transmitidos por los medios de comunicación y emitidos en lengua estándar y articuladas con claridad.

- Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones.

- Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo.

- Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma comprensiva sus contenidos.

Criterios de evaluación:

- Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios técnicos.

- Se han leído de forma comprensiva textos claros en lengua estándar.

- Se ha interpretado el contenido global del mensaje.

- Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere.

- Se ha identificado la terminología utilizada.

- Se han realizado traducciones de textos en lengua estándar utilizando material de apoyo en caso necesario.

- Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-mail, fax, entre otros.

- Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en conversaciones profesionales.

Criterios de evaluación:

  - Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje.

  - Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias de interacción.

  - Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones.

  - Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profesión.

  - Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.

  - Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones.

  - Se han enumerado las actividades de la tarea profesional.

  - Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.

  - Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas.

  - Se ha argumentado la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo elegido.

  - Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado necesario.

- Elabora textos sencillos en lengua estándar, respetando las reglas gramaticales.

Criterios de evaluación:

- Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/o profesionales.

- Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada.

- Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno profesional.

- Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional.

- Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, utilizando sus propios recursos lingüísticos.

- Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar.

- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.

Criterios de evaluación:

- Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país teniendo en cuenta las costumbres y usos de la comunidad donde se habla la lengua inglesa.

- Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua inglesa.

- Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo de texto.

- Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua inglesa.

Contenidos:

Comprensión de mensajes orales:

- Mensajes profesionales del sector y cotidianos.

- Mensajes directos ( en persona, por videoconferencia...), telefónicos y grabados.

- Conociendo la terminología específica del sector.

- Sabiendo extraer la idea principal e ideas secundarias.

- Siendo conscientes de los distintos recursos gramaticales y ling¨´isticos para que la comunicación sea posible.

Interpretación de mensajes escritos:

- Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos.

- Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax.

- Terminología específica del sector.

- Idea principal e ideas secundarias.

- Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, adverbios, locuciones preposicionales y adverbiales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, y otros.

- Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.

Producción de mensajes orales:

- Registros utilizados en la emisión de mensajes orales.

- Terminología específica del sector.

- Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro.

- Mantenimiento y seguimiento del discurso oral:

- Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, y otros.

- Entonación como recurso de cohesión del texto oral.

Emisión de textos escritos:

- Elaboración de textos sencillos profesionales del sector y cotidianos.

- Adecuación del texto al contexto comunicativo.

- Registro.

- Selección léxica, selección de estructuras sintácticas, selección de contenido relevante.

- Uso de los signos de puntuación.

- Coherencia en el desarrollo del texto.

Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua inglesa:

- Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales.

- Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades relacionadas con las funciones de atención al cliente, información y asesoramiento, desarrollo y seguimiento de normas de protocolo y cumplimiento de procesos y protocolos de calidad; todo ello en inglés, incluyendo aspectos como:

- El uso y aplicación de las diversas técnicas de comunicación para informar y asesorar al cliente durante los procesos de servicio.

- El desarrollo y formalización de procesos y protocolos de calidad asociados a las actividades del servicio.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones, se aplican en los procesos correspondientes a la cualificación profesional.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo y las competencias del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre:

- La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación y las técnicas de imagen personal utilizando el inglés.

- Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y formalización de documentos asociados a la prestación de servicios en inglés.

- La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante quejas o reclamaciones de los clientes en inglés.

Módulo Profesional: Inglés Técnico II-M

Código: CV 0002

Duración: 44 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

- Produce mensajes orales sencillos en lengua inglesa, en situaciones habituales del ámbito social y profesional de la empresa reconociendo y aplicando las normas propias de la lengua inglesa.

Criterios de evaluación:

  - Se han identificado mensajes de saludos, presentación y despedida, con el protocolo y las pautas de cortesía asociadas.

  - Se han utilizado con fluidez mensajes propuestos en la gestión de citas.

  - Se ha transmitido mensajes relativos a justificación de retrasos, ausencias, o cualquier otra eventualidad.

  - Se han empleado con suficiente fluidez las expresiones habituales para el requerimiento de la identificación de los interlocutores.

  - Se han identificado mensajes sencillos relacionados con el sector.

- Mantiene conversaciones en lengua inglesa, sencillas y rutinarias del sector interpretando la información de partida.

Criterios de evaluación:

  - Se ha utilizado un vocabulario técnico básico adecuado al contexto de la situación.

  - Se han utilizado los mensajes adecuados de saludos, presentación, identificación y otros, con las pautas de cortesía asociadas dentro del contexto de la conversación.

  - Se han atendido consultas directas telefónicamente con supuestos clientes y proveedores.

  - Se ha identificado la información facilitada y requerimientos realizados por el interlocutor.

  - Se han formulado las preguntas necesarias para favorecer y confirmar la recepción correcta del mensaje.

  - Se han proporcionado las respuestas correctas a los requerimientos e instrucciones recibidos.

  - Se han realizado las anotaciones oportunas en inglés en caso de ser necesario.

  - Se han utilizado las fórmulas comunicativas básicas más usuales utilizadas en el sector.

  - Se han comprendido sin dificultad los puntos principales de la información.

- Cumplimenta documentos rutinarios de carácter técnico en inglés, reconociendo y aplicando las normas propias de la lengua inglesa.

Criterios de evaluación:

  - Se ha identificado un vocabulario básico de uso general en la documentación propia del sector.

  - Se ha identificado las características básicas y datos clave del documento.

  - Se ha analizado el contenido y finalidad de distintos documentos tipo de otros países en inglés.

  - Se han cumplimentado documentos profesionales relacionados con el sector.

  - Se han redactado cartas de agradecimiento a proveedores y clientes en inglés.

  - Se han cumplimentado documentos de incidencias y reclamaciones.

  - Se ha recepcionado y remitido email y fax en inglés con las expresiones correctas de cortesía, saludo y despedida.

  - Se han utilizado las herramientas informáticas en la redacción y cumplimentación de los documentos.

- Redacta documentos sencillos de carácter administrativo/laboral reconociendo y aplicando las normas propias de la lengua inglesa y del sector.

Criterios de evaluación:

  - Se ha identificado un vocabulario básico de uso general en la documentación propia del ámbito laboral.

  - Se ha elaborado un Currículum Vitae siguiendo el modelo europeo (Europass) u otros propios de los países de habla inglesa.

  - Se han identificado bolsas de empleo en inglés accesibles por medios tradicionales y utilizando las nuevas tecnologías.

  - Se ha redactado la carta de presentación para una oferta de empleo.

  - Se han descrito las habilidades personales más adecuadas a la solicitud de una oferta de empleo.

  - Se ha insertado un Currículum Vitae en una bolsa de empleo en inglés.

  - Se han redactado cartas de citación, rechazo y selección para un proceso de selección en la empresa.

  - Se ha desarrollado una actitud de respeto hacía las distintas formas de estructurar el entorno laboral.

  - Se ha valorado la lengua inglesa como medio de relación y entendimiento en el contexto laboral.

- Interpreta textos, documentos, conversaciones, grabaciones u otros en lengua inglesa relacionados con la cultura general de negocio y empresa utilizando las herramientas de apoyo más adecuadas.

Criterios de evaluación:

  - Se ha interpretado información básica sobre la empresa, el producto y el servicio.

  - Se han interpretados estadísticas y gráficos en inglés sobre el ámbito profesional.

  - Se han aplicado los conocimientos de la lengua inglesa a las nuevas Tecnologías de la Comunicación y de la Información.

  - Se ha valorado la dimensión de la lengua inglesa como medio de comunicación base en la relación empresarial, tanto europea como mundial.

Contenidos:

Mensajes orales sencillos en inglés en situaciones propias del sector:

- Recursos, estructuras lingüísticas y léxico básico sobre: Presentación de personas, saludos y despedidas, tratamientos de cortesía, identificación de los interlocutores, gestión de citas, visitas, justificación de retrasos o ausencias, alojamientos, medios de transportes, horarios, actos culturales y análogos.

- Recepción y transmisión de mensajes de forma: presencial, telefónica o telemática.

- Solicitudes y peticiones de información.

- Convenciones y pautas de cortesía en las relaciones profesionales: horarios, fiestas locales y profesionales y adecuación al lenguaje no verbal.

- Estilos comunicativos formales e informales: la recepción y relación con el cliente.

Conversación básica en lengua inglesa en el ámbito de la atención al cliente

- Recursos, estructuras lingüísticas y léxico básico relacionados con la contratación, la atención al cliente, quejas y reclamaciones: documentos básicos. Formulación de disculpas en situaciones delicadas

- Planificación de agendas: concierto, aplazamiento y anulación de citas.

- Presentación de productos/servicios: características de productos/servicios, medidas, cantidades, servicios y valores añadidos, condiciones de pago, etc..

- Convenciones y pautas de cortesía, relaciones y pautas profesionales, usadas en la atención al cliente, externo e interno.

Cumplimentación de documentación administrativa y comercial en inglés:

- Interpretación de las condiciones de un contrato de compraventa.

- Cumplimentación de documentación comercial básica: propuestas de pedido, albaranes, facturas proforma, facturas, documentos de transporte, documentos de pago u otros.

- Recursos, estructuras lingüísticas, y léxico básico relacionados con la gestión de pedidos, contratación, intención y preferencia de compra, devoluciones y descuentos.

Redacción de documentación relacionada con la gestión laboral en inglés:

- Recursos, estructuras lingüísticas, y léxico básico relacionados con el ámbito laboral: Currículum Vitae en distintos modelos. Bolsas de empleo. Ofertas de empleo. Cartas de presentación

- La selección y contratación del personal: Contratos de trabajo. Cartas de citación, admisión y rechazo en procesos de selección.

- La organización de la empresa: puestos de trabajo y funciones

Interpretación de textos con herramientas básicas de apoyo (TIC)

- Uso de diccionarios temáticos, correctores ortográficos, programas de traducción automáticos aplicados a textos relacionados con:

- La cultura de empresa y objetivos: distintos enfoques.

- Artículos de prensa específicos del sector.

- Descripción y comparación de gráficos y estadística. Compresión de los indicadores económicos más habituales.

- Agenda. Documentación para la organización de citas, encuentros, y reuniones. Organización de las tareas diarias.

- Consulta de páginas webs con contenidos económicos en inglés con información relevante para la empresa.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades relacionadas con las funciones de atención al cliente, información y asesoramiento y cumplimiento de procesos y protocolos de calidad, todo ello en inglés, incluyendo aspectos como:

- El uso y aplicación de las diversas técnicas de comunicación para informar y asesorar al cliente durante los procesos de servicio.

- El desarrollo y formalización de procesos y protocolos de calidad asociados a las actividades del servicio.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican fundamentalmente en los procesos propios del nivel de cualificación.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo y las competencias del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre:

- La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación y las técnicas de imagen personal utilizando el inglés.

- Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y formalización de documentos asociados a la prestación de servicios en inglés.

- La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante quejas o reclamaciones de los clientes en inglés.

ANEXO V

Espacios mínimos

| Espacio formativo | Superficie m² 30 alumnos | Superficie m² 20 alumnos |
| --- | --- | --- |
| Aula polivalente | 60 | 40 |
| Aula Técnica. | 100 | 60 |
| Taller de infraestructuras. | 120 | 100 |
| Taller de sistemas electrónicos. | 120 | 100 |